# 一种水情信息自动采集、处理和传输系统

### 一、一种水情信息自动采集、处理和传输系统（论文文献综述）

安东,宋倍,吴宝国[1]（2020）在《塔里木河流域信息化资源整合研究与实践》文中研究表明为解决长期以来信息化建设存在的资源分散、条块分割,标准不统一、无法共享共用,重复建设等问题,塔里木河流域管理局以水利部信息化资源整合共享顶层设计为指导,开展了以流域水资源管理为核心的信息化资源整合工作。通过流域标准体系建设、数据资源整合、应用资源整合,建立了塔河"一张渠系拓扑图""一套业务关系表""一套业务流程",基于塔河云平台,建成了塔河"一个库""一张图"和服务于全流域统一管理调度的塔管局综合业务应用平台,实现了"总量控制、协同管理,一级部署、多级应用"的资源整合共享目标,流域统一水量调度精度达到万方、灌区结算水量精度达到立方米,逐步实现流域精细化管理与调度,为智慧塔河建设打下了坚实基础。

刘正鑫[2]（2020）在《前甸灌区信息化系统设计应用研究》文中认为灌区在我国农业体系中占有极其重要的地位,在科学技术突飞猛进的当下,传统的灌区用水调度管理模式和体系都已经无法满足现代科技快速发展的需求,灌区只有采用与科学技术相结合道路,与时俱进,才能达到提高农业生产力、增加作物生产量、提高农业灌溉保证率的目的。进入21世纪以来,我国灌区的管理思路就由传统的管理方式逐渐向现代方式转化,2002年,水利部在全国部分大型灌区设置了信息化建设试点区,灌区管理体系以信息化为基础,并通过对信息进行采集、存储等方式,对灌区管理做出了及时、准确的预测,为灌区的科学管理提供了依据。前甸灌区实现信息化以后,不仅降低了灌区的管理成本,也提高了灌区的管理效率,从而使灌区管理达到高效。本文在查阅了大量的国内外参考文献和相关资料基础上,对目前我国灌区信息化管理系统的研究现状进行了详细分析,并结合辽宁省抚顺市顺城区前甸灌区的实际情况,对灌区信息化管理系统进行了规划设计。本设计主要分为硬件系统设计和软件系统设计两部分。其中硬件系统包括水情采集系统设计、闸门监控系统设计、视频监控系统设计和通信网络设计。软件系统设计包括灌区工情及巡检管理GIS系统、灌区量测水管理系统、灌区防汛预警系统、灌区配水调度管理系统、灌区水费计收系统。通过对前甸灌区管理系统的规划设计,完善灌区信息化管理,从而可以得到以下结论:（1）灌区增加信息化硬件和软件系统后,灌区的水调度管理模式趋于科学化,农作物产量得到了增加,灌溉保证率和农业生产力都得到了提高,进而改善了这一地区农民生活条件,增加了经济收入。（2）先进的量水设施精确计量实用水量,灌区水费收益得到了增加,用水方与灌区之间的矛盾得到了缓解。不仅进一步加强了灌区的稳定供水,而且灌区的经济可持续发展也得到了有效的保障。（3）水情测报自动化控制系统建成后,灌区水情信息、水文信息等资料可以快速查到,为信息的提取提供了方便的通道。

丁彩云,胡振奎[3]（2019）在《明朗水库水情测报及大坝安全监测系统设计研究》文中研究表明水库水情测报及大坝安全监测设施是工程安全管理的基础,也是工程标准化管理的主要内容。明朗水库目前暂无水情自动测报及大坝安全自动监测系统,库水位观测方式为人工观测,库区未建立降雨量监测站,水库出库未建立流量监测站,大坝安全监测均采用人工观测方式,水库运行管理存在较大的困难。设计建设明朗水情自动测报及大坝安全监测系统可以实现流域内的水位站、雨量站、渗量站、变形监测站数据自动采集、报送及中心站的数据接收、处理,为大坝安全监测、水情测报、水库运行管理、调度决策及科学研究提供可靠的数据支撑,可以实现水利工程的防洪、供水、发电等工程效益。

夏永丽[4]（2019）在《赣江新干航电枢纽基于GPRS和北斗双通道的水情自动测报系统》文中认为20162018年本人作为电气专业负责人,主持江西赣江新干航电枢纽工程水情自动测报系统方案设计及实施工作。在设计过程中,结合的当地水文历史资料以及水情自动测报系统规程规范文件要求,完成了系统设备的方案设计及设备招标、安装、测试运行工作,本篇论文的主要内容取材于此。水情信息完整、实时、准确性的直接关系到防汛部门的水利调度决策是否合理。本文针对项目所在流域的环境,在确保信息传输可靠的前提下,对各种常见通信技术在经济性和可靠性等方面进行分析,GPRS技术具有的传输信号的特色,更符合当下形式的发展趋势。然而我国水利工程流域环境复杂,地域跨度大,GPRS通信网络有些地方不能全面覆盖,一些水文监测点附近无线通信网络设施不够完善,水情信息无法顺利采集。不过我国自主研发的北斗卫星通信技术可以解决网络覆盖不全的问题,使水情测报数据信息采集系统更加完善,保证了数据的可靠性。本文在此基础上,通过分析GPRS和北斗卫星网络传输特点,设计了基于GPRS和北斗双信道的水情自动测报系统的方案。针对该方案,本文从系统的组成、各部分主要功能、信道组网方案等方面进行分析设计,实现了通过双通道网络工作模式,系统获取及时有效的水情信息。最后,通过对建成系统的进行测试和对系统运行结果进行综合分析、总结,认识到整个系统还存在一些缺点需要改进,并提出了一些改进措施。本文主要是对市场上成熟技术的设备和民用运营网络的集成运用于工程实际中,为以后同类工程建设中优化方案设计提供思路和良好的参考价值。

芦彦霖[5]（2018）在《抚顺山洪预警系统设计与研究》文中进行了进一步梳理由于所处地理位置特殊,所以抚顺地区山洪灾害频繁。建国以来有记载的特大洪灾次数高达10余次。本文主要涉及到2016年底建设完成的12个山洪预警自动监测站点。在建设中充分考虑自动监测站点的代表性,所以将自动监测站点建设在山洪防治区内。为保证设备的完好,故将自动雨量站的建设在村部内,将自动水位站建设于桥上。本文主要对所建设山洪监测站点的水位值和雨量值相关的采集、传输方式进行分析。此外还改进数据的传输方式,由原来的利用GSM的短信息上传数据改为利用GPRS的公网IP上传数据,这样使得数据传输速率提高。本文还分析自报式数据上传方式与查询式文件上传方式的优缺点,合理利用这两种上报方式有助于提高数据上传效率。因为GSM/GPRS具有地理位置局限性,所以研究下一步利用北斗卫星进行数据传输的可能性。本文对传输通道的组网技术进行研究,将H3C的MSR30-20作为核心路由器,利用NAT和NAPT技术实现内外网络间的地址转换以及网络端口地址转换。MSR30-20路由器与RTU设备建立通信,将雨量值和水位值利用互联网技术传输至抚顺山洪预警数据库内。再利用水情交换系统将山洪自动监测站点的信息与抚顺水文分局管理的抚顺市区水文站点信息进行信息共享。利用交换机S5120分出6跟专线进入光端机ZXCTN6200,光端机ZXCTN 6200将电信号转为光信号,利用光纤与市内各区防汛指挥部门建立通信,各区防汛指挥部门可以通过内网访问山洪预警系统信息发布平台。

许桂媛[6]（2018）在《浑沙灌区续建配套与节水改造信息化设计》文中提出我国人口众多,粮食就是国家的根本,我们必须要保证粮食的充足。在我国大部分粮食来源于农业灌区,农业灌区是农村经济社会发展与农民增收的基础保障。本论文研究区浑沙灌区是辽宁省的大型灌区,运行时间较长,渠道渗漏、建筑物破损等问题不断出现,急需改造来缓解灌区内的矛盾问题。浑沙灌区在此次改造中还需改进现在的管理体制,加强信息化建设,扩大自动化范围,使得灌区管理手段实现自动化、现代化。浑沙灌区续建配套及节水改造信息化工程主要内容包括:（1）渠道工程:渠道防渗衬砌58469m。（2）建筑物工程:渡槽改造2座;渠道引蓄水建筑物27座;农桥工程43座。（3）信息化工程:中心监测站一处,主要渠道的水情监测系统7套,典型地块的一体化墒情仪2套。预计工程设计实施后,恢复灌溉水田面积1.0万亩,改善水田灌溉面积7.89万亩,新增粮食生产能力1055.7万kg,新增农业产值4102.1万元。国民经济内部收益率为18.16%,大于8%;经济净现值为6943.22万元,大于0;效益费用比为1.88,大于1。从结果可以看出,浑沙灌区节水改造信息化工程在国民经济评价中,其评价指标较好,工程是合理可行的。浑沙灌区续建配套及节水改造信息化设计主要解决渠道渗漏、破损渠系建筑物维修改建、排干清淤和自动化监测系统建设等问题。会极大地改善输水条件,更方便控制水资源,提高水资源的利用率,降低农业成本,增加农民收入,巩固和提高农业综合开发成果。本论文从浑沙灌区信息化建设基本情况入手,分析了当前信息化技术的应用现状,并针对续建配套与节水改造工程的日益推进,提出了新阶段的信息化建设规划,为今后灌区管理手段实现自动化、现代化打下了基础。

白天竺[7]（2016）在《辽宁沈阳市防汛水情信息传输系统研究》文中指出沈阳市是一个水旱灾害频发的地区,加强防汛工作中防灾减灾体系的现代化建设,提高防御洪水灾害的能力,是一项刻不容缓的社会任务。水情信息传输是把雨水情监测站通过人工或自动监测设备监测到的雨情、水情等信息通过特定的方式传输到上级水情部门,经分析和整理,以文字、报表等形式呈送给相关领导,以便各级领导及时了解雨情、水情的变化,为防汛决策提供科学依据。阐述了沈阳市防汛水情信息传输处理流程及运行方式,介绍了系统建设运行情况,以供其他单位相关项目建设参考。

魏樱,朱琳[8]（2016）在《太平湾水电站水调自动化系统建设研究》文中认为介绍了太平湾电站的基本情况及其水调系统。论述了系统的组成及各子系统的结构及功能,包括水情信息自动采集系统、气象信息采集处理系统、卫星云图采集处理子系统、日常水文计算系统、电量、水情数据传输系统、防汛报警子系统。

田次平,张越,黄晶晶[9]（2015）在《境外水电开发项目中水情信息遥测系统的设计与实现》文中研究表明近年来,国内许多公司大力投资开发境外水电项目,水文气象服务工作在其中大显身手。收集全面、可靠的流域水文气象资料,对于水电工程设计、可研、施工、运行各阶段都具有重要作用。根据境外水电开发项目所在地的经济、交通、电力、通信等环境条件,设计以无人值守遥测方式实现水文数据的自动采集和传输。基于先进可靠、经济实用、因地制宜的原则,设计制作了单杆式遥测雨量站和一体化仪器房作为遥测设备的载体,以海事卫星Inmarsat-C为主信道,结合超短波电台、GSM短信等传输方式,很好地解决了境外各种特殊地理环境下数据采集、传输的问题。

吴宝峰,徐学莉[10]（2013）在《水情信息自动采集传输系统的管理和维护》文中研究说明水情信息自动采集传输系统是网络通信、计算机、水文气象等多学科技术,完成对流域内的降雨、水位等水文信息的实时采集、传输、处理、存储、分析管理的信息系统。阐述了黑龙江省水情信息自动采集传输系统的管理方法和运行维护流程、分析判断系统故障及解决方法。黑龙江省水文局逐步完善建设水情信息自动采集传输系统,实现了水情信息采集自动化、传输网络化,在防汛抗旱、水资源管理和水利工程建设过程中发挥了重要作用。

### 二、一种水情信息自动采集、处理和传输系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、一种水情信息自动采集、处理和传输系统（论文提纲范文）

#### （2）前甸灌区信息化系统设计应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外灌区信息化研究现状

1.2.1 国内灌区信息化建设研究现状

1.2.2 国外灌区信息化建设研究现状

1.2.3 我国灌区信息化建设存在的问题

1.3 研究目的和意义

1.3.1 研究目的

1.3.2 研究的意义

1.4 研究技术路线

第二章 研究思路与方法

2.1 自然地理

2.1.1 地理位置

2.1.2 地形地貌

2.2 气象水文

2.3 水文地质

2.4 社会经济情况

2.5 水利工程现状

2.6 灌区发展情况

第三章 信息化建设内容

3.1 建设任务

3.2 建设内容

3.3 规划的技术路线

第四章 灌区硬件系统设计

4.1 信息中心建设

4.1.1 通信机房设计

4.1.2 大会议室设计

4.1.3 小会议室设计

4.1.4 整体办公设备设计

4.1.5 服务器的设计

4.2 水情采集系统设计

4.2.1 方案比选

4.2.2 测站设计及信息流向

4.2.3 通信设计

4.3 闸门监控系统设计

4.3.1 方案比选

4.3.2 现场站点设计

4.3.3 控制软件设计

4.3.4 通信设计

4.3.5 设备安装设计

4.4 视频监视系统设计

4.4.1 方案比选

4.4.2 推荐技术方案设计

4.4.3 通信设计

4.5 通信网络设计

4.5.1 方案比选

4.5.2 整体链路设计

第五章 灌区信息化平台设计

5.1 灌区工情及巡检管理GIS系统设计

5.1.1 设计原则

5.1.2 系统构架

5.1.3 权限设计

5.1.4 功能设计

5.2 灌区量测水管理系统设计

5.2.1 系统架构

5.2.2 操作设计

5.3 灌区防汛预警系统建设

5.3.1 系统架构

5.3.2 操作设计

5.4 灌区配水调度系统设计

5.4.1 系统架构

5.4.2 权限设计

5.4.3 业务流程

5.4.4 功能设计

5.5 灌区水费计收系统建设

5.5.1 系统架构

5.5.2 业务流程

5.5.3 权限设计

5.5.4 功能设计

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

#### （3）明朗水库水情测报及大坝安全监测系统设计研究（论文提纲范文）

0 引言

1 系统总体设计

2 设计原则

2.1 水情测报站土建实施原则

2.2 一体化仪器房

2.3 水位计管道敷设

2.4 避雷接地系统

2.5 观测道路

3 主要功能设计

3.1 信息采集设计

3.2 水库信息中心站

3.3 信息化网络设计

3.4 系统数据库设计

3.5 应用软件设计

3.5.1 数据的采集与展示

3.5.2 权限管理

3.5.3 系统预警

3.5.4 后台数据处理的设计

3.6 建安、供电、防雷设计

4 结语

#### （4）赣江新干航电枢纽基于GPRS和北斗双通道的水情自动测报系统（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 项目研究背景

1.2 水情测报系统简介

1.3 水情测报系统发展与现状

1.4 本课题研组织结构

第二章 系统需求

2.1 系统建设必要性

2.2 遥测站主要功能

2.3 通信传输网络要求

2.4 中心站功能

2.5 本章小结

第三章 系统通信方案分析选择

3.1 通信方式比较

3.1.1 有线通信

3.1.2 超短波通信

3.1.3 短波通信

3.1.4 移动通信

3.1.5 卫星通信

3.2 通信组网方式确定

3.2.1 信道组网选择原则

3.2.2 信道组网配置

3.3 通信工作体制

3.4 本章小结

第四章 GPRS和北斗卫星主要技术介绍

4.1 GPRS通信技术

4.1.1 GPRS基本逻辑体系结构

4.1.2 GPRS数据传输平面

4.1.3 GPRS网络传输协议

4.1.4 GPRS分组交换传输方式

4.1.5 GPRS组网方案

4.1.6 GPRS通信网络

4.2 北斗卫星通信技术

4.2.1 概述

4.2.2 通信传输方式

4.2.3 通信协议及信道容量

4.2.4 数据传输特点

4.2.5 北斗卫星通信网络

4.3 本章小结

第五章 系统方案硬件设计实现

5.1 系统总体方案

5.2 遥测系统硬件设计

5.2.1 水位计

5.2.2 雨量计

5.2.3 远程终端单元(RTU)

5.2.4 GPRS DTU通信终端

5.2.5 北斗卫星通信终端

5.2.6 供电系统

5.2.7 法拉第筒

5.3 遥测系统数据传输流程

5.4 中心站硬件设计

5.5 本章小结

第六章 系统软件设计实现

6.1 软件配置

6.2 功能介绍

6.2.1 数据通信服务

6.2.2 Web浏览器服务

6.2.3 系统管理

6.3 本章小结

第七章 系统功能测试

7.1 系统测试目的

7.2 系统测试内容

7.2.1 实时信息的采集与监测

7.2.2 数据报警查询

7.2.3 图形报表

7.2.4 其他问题

7.3 结果分析

第八章 结论与展望

8.1 结论

8.2 建议

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （5）抚顺山洪预警系统设计与研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 问题的提出与研究的意义

1.1.1 问题的提出

1.1.2 研究的意义

1.2 国内外研究状况

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究的技术路线

第二章 抚顺区域概况

2.1 地貌特征

2.1.1 地理位置

2.1.2 地形地貌特征

2.1.3 气候概况

2.1.4 河流水系

2.2 抚顺地区历史洪水灾害

第三章 抚顺山洪预警系统总体结构

3.1 抚顺山洪预警平台总体结构

3.2 自动监测站点

3.3 信息汇集子系统

3.4 信息查询子系统

3.5 预警指标与等级划分

第四章 山洪灾害数据采集与传输

4.1 GSM/GPRS传输通道与卫星通道

4.1.1 GSM原理

4.1.2 GPRS原理

4.1.3 北斗卫星传输通道

4.2 RTU数据采集终端应用

4.2.1 RTU数据采集传输终端内部结构

4.2.2 Modbus-RTU数据通信规约

4.2.3 DATA-6311 型号RTU设备远程初始化配置

4.2.4 DATA-6311设备信号采集与软件设置

4.3 抚顺山洪预警系统组网技术

4.3.1 网络路由技术

4.3.2 网络交换技术

第五章 山洪灾害信息共享平台

5.1 山洪预警信息数据库结构

5.1.1 数据类型

5.1.2 基础数据表分类

5.2 水情信息交换系统

5.2.1 数据文件与数据库

5.2.2 数据发送与接收

5.3 山洪数据共享

第六章 抚顺山洪预警系统的应用

6.1 登录页面

6.2 监测预警的应用

6.2.1 雨情监测

6.2.2 最新水情

6.2.3 预警信息

6.3 系统管理

第七章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

致谢

#### （6）浑沙灌区续建配套与节水改造信息化设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究的背景、目的和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究的目的和意义

1.1.3 技术路线

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 水资源管理信息化发展现状

第二章 研究区基本情况

2.1 自然概况

2.1.1 地理位置和灌区概况

2.1.2 水文气象

2.1.3 地形地貌与土壤情况

2.1.4 工程地质与水文地质

2.1.5 地震烈度

2.2 社会经济状况

2.2.1 水土资源情况

2.2.2 农业生产状况

2.3 灌区存在的问题

第三章 续建配套与节水改造设计

3.1 工程建设主要内容

3.1.1 渠系工程

3.1.2 建筑物工程

第四章 灌区信息化系统设计

4.1 设计内容及原则

4.1.1 设计内容

4.1.2 设计原则

4.1.3 需求分析

4.1.4 整体设计

4.2 方案比选

4.2.1 水情监测系统比选

4.2.2 土壤墒情监测系统比选

4.2.3 通信网络系统比选

4.3 设计方案

4.3.1 水情监测系统

4.3.2 土壤墒情监测系统

4.3.3 通信网络系统

第五章 效益分析

第六章 结论

参考文献

致谢

附图

#### （7）辽宁沈阳市防汛水情信息传输系统研究（论文提纲范文）

1 防汛水情信息传输处理流程

2 水情信息传输运行方式

2.1 水情监测站至市水情中心

2.1.1 信息传输

2.1.2 水文信息智能传输机

2.2 市水情中心至省水情中心

3 沈阳防汛水情信息传输系统建设运行情况

4 结语

#### （8）太平湾水电站水调自动化系统建设研究（论文提纲范文）

1 概况

2 系统组成

3 系统功能

3.1 水情信息自动采集系统

3.1.1 中心站

3.1.2 远程数据通信网

3.1.3 遥测站

3.1.4 遥测水位计和雨量计设备

3.1.5 遥测站工作原理

3.2 气象信息采集处理系统

3.3 卫星云图采集处理子系统

3.4 日常水文计算系统

3.4.1 系统结构

3.4.2 各模块功能

3.5 电量、水情数据传输系统

3.6 防汛报警子系统

4 结语

#### （10）水情信息自动采集传输系统的管理和维护（论文提纲范文）

1 我省水情信息自动采集传输系统概况

2 日常管理和维护工作

2.1 水情中心

2.2 基层测站

2.3 委托观测站

3 系统维护和巡检工作

4 故障处理

### 四、一种水情信息自动采集、处理和传输系统（论文参考文献）

- [1]塔里木河流域信息化资源整合研究与实践[A]. 安东,宋倍,吴宝国. 2020年（第八届）中国水利信息化技术论坛论文集, 2020

- [2]前甸灌区信息化系统设计应用研究[D]. 刘正鑫. 沈阳农业大学, 2020(08)

- [3]明朗水库水情测报及大坝安全监测系统设计研究[J]. 丁彩云,胡振奎. 云南水力发电, 2019(03)

- [4]赣江新干航电枢纽基于GPRS和北斗双通道的水情自动测报系统[D]. 夏永丽. 华南理工大学, 2019(01)

- [5]抚顺山洪预警系统设计与研究[D]. 芦彦霖. 沈阳农业大学, 2018(03)

- [6]浑沙灌区续建配套与节水改造信息化设计[D]. 许桂媛. 沈阳农业大学, 2018(04)

- [7]辽宁沈阳市防汛水情信息传输系统研究[J]. 白天竺. 中国防汛抗旱, 2016(05)

- [8]太平湾水电站水调自动化系统建设研究[J]. 魏樱,朱琳. 广西水利水电, 2016(02)

- [9]境外水电开发项目中水情信息遥测系统的设计与实现[A]. 田次平,张越,黄晶晶. 大数据时代的信息化建设——2015（第三届）中国水利信息化与数字水利技术论坛论文集, 2015

- [10]水情信息自动采集传输系统的管理和维护[J]. 吴宝峰,徐学莉. 黑龙江水利科技, 2013(10)

本文来源: https://www.42lw.cn/article/b8782ccacb6d87eb6909291d.html