# 墙体隔热性能调研报告

##### 问：墙体保温隔热能力与哪些因素有关

答：影响外墙保温隔热性能的因素主要有建筑物的体形系数、窗墙绝睁面积比、屋面和外墙的。

一、尽量减少建筑物的体形系数。体形系数是指建筑物的和体积之比，表面积大，则耗能高。

二、选择适当的窗墙面积比，采用传热系数小的知宏虚窗户，如塑料窗、断热桥的铝合金中空窗、解决好东西向外窗的遮阳问题等。节能建筑不宜设置凸窗和转角窗。

- 三、尽量减小屋面和外墙的传热系数，增强屋面和外墙保温隔热性能。外墙采取合理的外墙保温体系，既可有效地提高外墙保温隔热性能，同时还可以解决外墙常见的开裂、渗水等现象。通过对大量建筑的计算分析，在目前大多数建筑中都要采取外墙保温才能达到节能标准的要求。通过采用浅色饰面面搭燃层材料反射阳光，也可从一定程度上增强外墙和屋面夏季隔热能力。

答：1，与隔热的方向有关，即：南面强于背面、西面、东面；

2，有隔热的材料有关，即：泡沫的厚度、密实度有关；

3，与墙体的材料有关，即：空心砖与实心砖；

4，与墙面的抹灰质量有关，即：抹灰的厚度、密室度；

- 5，墙体夹层和泡沫的施粗尘橘工方式有关；即：墙体砌筑时，边砌筑边夹泡沫、同时泡沫用搭接，并且将墙体的空间填满，满足兄桐上述条岩团件就可以了。

##### 问：建筑外墙的隔热措施？

答：（1）外墙外表面采用浅色饰配镇穗面。

（2）增加墙体隔热性能：

在墙体的内侧或外侧加隔热层；

采用双排或三排孔混凝土或轻培卜骨料混凝土空心砌块墙体；

复合墙体内侧宜采用厚度为10cm的混凝土或砖等重质材料；

使用带铝箔的空气间层。使用单面铝箔空气间层时，铝箔应该设在高温一侧。

（3）墙体可做垂直绿化来遮挡阳光。特别是东、西外墙可采用花格构件或爬藤植物遮阳。

（4）通风墙与通风遮阳墙。

- 更多关于工程/服务/采购类的标书创作制作，提升中标率，您可旅运以点击底部官网客服免费咨询：

##### 问：墙体的热工性能是什么

答： 幕墙的热工性能是指幕墙对其所处环境中空气温度、等传递、阻抗和遮蔽的能力。幕墙的热工性能包括多个方面，比较重要的是：、遮蔽系数和抗结露系数等。

传热系数是指在稳定传热条件下，幕墙（包括可开启部分和固定部分）两侧空气温差为1K，单位时间内，通过单位面积的传热量，是建筑幕墙热工性能的重要方面。

幕墙的遮蔽系数是幕墙试样的太阳能总透射比和3mm 厚普通透明平板玻璃的太阳能总透射比的比值。在我国南方大多数地区，幕墙的隔热性能比保温性能更为重要，通过幕墙的遮蔽系数可数逗行以描述幕墙的热工性能要求。

墙

墙（或称壁、墙壁）在建筑学上是指一种重直向的空间隔断结构，用来围合、分割或保护某一区域，是建筑设计中最重要的元素之一。根据墙在建筑物中是否承重，分为和非承重墙。承重墙是的一部分，承接其上及附近建筑物的重量，不指返容许因装修等理由移除。

- 墙身兼两重作用：一方面作为建筑物的外维护结构需要提供足够优良的防水、防风、保温薯哗、隔热性能，为室内环境提供保护；另一方面墙又是建筑师进行空间划分的主要手段，来满足建筑功能、空间的要求。

本文来源: https://www.42lw.cn/article/c9337cd47095227fbcf4c19c.html