# 呼吸机使用及管理读书报告

##### 问：呼吸机的使用及注意事项分别是什么？

答：一、 开关机顺序。

开机:连接呼吸机电源-戴好面罩-启动呼吸机-接通加温开关。

关机:关加温开关-关呼吸机开关-摘下面罩-拔电源插头。

二、 注意事项

1、 机器启动后不要移动机器(否则会降低高速运转中的风机的寿命)。

2、 方振、防摔、防水。如不慎使主机进水时，严禁启动呼吸机，并及时 和我们取得联系。

3、 每周清洗机器过滤膜，待其完全晾干后再用(过滤膜可以过滤空气中的灰尘，有利于您的健康和机器的保养)。

4、 要经常清洗长、短管道，并弊御等完全晾干后再用。清洗时要将小测压管两端堵好以免进水(小测压管进水会影响数据监测)。

5、 湿化水盒内应使用纯净水或蒸馏水(其他锋卜羡水质易产生水垢)。

6、 每一银拍年来公司做机器免费保养(经常保养可延长机器使用寿命)。

呼吸机

- 在现代临床医学中，呼吸机作为一项能人工替代自主通气功能的有效手段，已普遍用于各种原因所致的呼吸衰竭、大手术期间的麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗和急救复苏中，在现代医学领域内占有十分重要的位置。

##### 问：呼吸机是如何使用的呢？

答：呼吸机容控和压控的使用区别在于压控是通过达到目标压力进行通气，而容控则是无视压力直接通多少颤陆潮气量。

一、呼吸机的几种模式

1、压力支持通风

患者通过呼吸机自发吸气时，从呼吸机上设置的按需阀获得额外的气流，接受气道内的正压支持。

2、两相气道正压通气

BIPAP是压力/时间循环的换气模式，俗称“万能模式”。 这是通过软件程序设定了两个不同级别的CPAP，即P1和P2及其执行时间Tl和T2，患者可以在设定的时间内用两个不同级别的CPAP进行自发呼吸，应用BIPAP模式比应用PAP更能满足患者的氧气

3、气道压力开放通气

在让患者在气道内压带持续暂时释放压力的状态下自发呼吸，患者自发吸气的高压段，呼吸机供给呼吸环的高流量气体，维持大致一定的CPAP水平，维持比人体在大气压下自发呼吸时更高的肺容量，为了辅助呼吸，暂时降低CPAP 这时，通过肺的自然适应性，可以被动茄宴顷地排出气体，去除二氧化碳。

二、无创呼吸机与无创呼吸机有差异

1、有创呼吸机为气管插管、气管切开机械通气，用于呼吸暂停、严重呼吸衰竭、重症肺炎等患者，有一定创伤性，使用不便，常用压力控制和容量控制两种模式，通气容量有祥歼保障，痰液易清除，患者配比比较

2、无创呼吸机主要通过口罩、鼻口罩相连，使用方便，常采用压力控制通气，祛痰困难，应与患者合作。 主要用于慢性阻塞性肺疾病、型呼吸衰竭、睡眠呼吸暂停综合征等疾病患者。

- 随着我们现在医院水平的不断提高，医疗设备也在不断的更新换代，呼吸机是在临床是一种很常用到的医疗设备，此种设备是一种可以代替患者自主能气功能的有效手段，此设备主要用于各种原因而导致的呼吸衰竭、大手术期间的麻醉呼吸管理等。

##### 问：呼吸机操作并发症预防及处理措施

- 答：家用的就没有这么复杂了

本文来源: https://www.42lw.cn/article/e7f46249b8d7f53008739e7a.html